附件1：

安徽中医药高等专科学校四部现代电梯需要安装无线对讲系统，安装地点位于校内图书馆5层站电梯，具体要求如下：

- 该项目所投报价需含设备、布线、施工费等一切费用，最终报价一经确认，不得更改，且不受市场价格波动影响。

- 安装的设备需达到芜湖市特种设备监督检验中心相关检测要求，通过检验后方可通过验收。

- 项目通过验收合格后，校方将付货款的95%，余款5%作为质保金，一年后无质量问题付5%质保金。

- 保修期为一年，投标单位安装的产品必须满足校方要求。

- 学校协调电梯维保单位协助投标单位安装，不需要另外支付费用。

参数明细：

| A：管理中心配置（值班室） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求及参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | FM无线主机 | 1.可以单独呼叫每部电梯。 2.可以单独接收每部电梯呼叫。 3.可以同时呼叫所有电梯。 4.具有自动自检功能。 5.有独特的编码防止干扰。(支持20台分机 ) 6.提供CCC认证、型号核准证、ISO9000认证，支持20台分机 | 1 | 台 |  |
| 2 | UPS专用电源 | 1、容量 12V 5AH 2、输入：220V 3、最大输出：3A | 1 | 台 |  |
| 3 | 专用天线 | 专配 L=8米 | 1 | 个 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

| B：电梯机房设备配置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | FM无线分机 | - 录音功能。2.加密功能。 3.交换机识别功能。 支持2台电梯 | 4 | 台 |  |
| 2 | 专用电源 | 1、容量 12V 5AH 2、输入：220V 3、最大输出：3A 紧急供电用 | 4 | 台 |  |
| 3 | 专用天线 | 专配 L=5米 | 4 | 个 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

| c：电梯轿厢设备配置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 轿厢通话器 | 1、频率范围：410-460 2、频道数：10 3、工作方式：双频双工 4、工作电压：13V 5、工作温度范围：-30-+70 6、发射功率：≤5W 7、传输距离：3000m。 8、信噪比、优于3db。 9、线路允许最大值＜45欧姆。 10、副机音量：＞60db。 | 4 | 个 | 每个轿厢配一部 |
| 2 | 机房电话 | 1、与主机同一品牌 | 4 | 个 | 每个机房配一部 |
| 合计： |  |  |  |  |  |

| d：安装调试费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 辅材及安装调试费 | 备注：最大接收距离：3公里. 通话模式：FM无线双工 ,功率:5W | 1 | 批 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

附件2：

招标项目编号：AHZYYGZZBB 2016009

NGBEN 本正本

安徽中医药高等专科学校

图书馆电梯对讲系统安装项目

投

标

文

件

投标单位（盖章）：

投标单位地址：

联   系   人：

联  系  电  话：

年  月  日

询价采购供应商报价书

项目编号:AHZYYGZZBB 2016009

安徽中医药高专招标办：

我公司已认真阅读了贵学校发布的图书馆电梯对讲系统安装项目询价公告，接受询价采购函规定的各项要求，决定参加报价，向贵校提供一式三份报价书（正本一份、副本二份）。

- 报价表（金额单位：元）

| 项目名称 | 分项 | 小计金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 图书馆电梯对讲系统安装项目 | 管理中心配置（值班室） |  |
|  | 电梯机房设备配置 |  |
|  | 电梯轿厢设备配置 |  |
|  | 辅材及安装调试费 |  |
| 投标总价小写： 投标总价大写： |  |  |

二、服务承诺：

（质量保证、售后服务等）

三、有关资质证明材料

（企业法人营业执照、法定代表人授权书、税务登记证、询价函要求的其他有关证明材料）

四、供应商联系方式

供应商名称（盖章）:

联系人：                      地址：

联系电话：                    手机号码：

开户银行：                    银行帐号：

日期:_____年___月___日

分项报价表：

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 投标人 响应规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理中心配置（值班室） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FM无线主机 | 1.可以单独呼叫每部电梯。 2.可以单独接收每部电梯呼叫。 3.可以同时呼叫所有电梯。 4.具有自动自检功能。 5.有独特的编码防止干扰。(支持20台分机 ) 6.提供CCC认证、型号核准证、ISO9000认证，支持20台分机 |  | 1 |  |  |
| 2 | UPS专用电源 | 1、容量 12V 5AH 2、输入：220V 3、最大输出：3A |  | 1 |  |  |
| 3 | 专用天线 | 专配 L=8米 |  | 1 |  |  |
| 电梯机房设备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FM无线分机 | - 录音功能。2.加密功能。 3.交换机识别功能。 支持2台电梯 |  | 4 |  |  |
| 2 | 专用电源 | 1、容量 12V 5AH 2、输入：220V 3、最大输出：3A 紧急供电用 |  | 4 |  |  |
|  | 专用天线 | 专配 L=5米 |  | 4 |  |  |
| 电梯轿厢设备配置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轿厢通话器 | 1、频率范围：410-460 2、频道数：10 3、工作方式：双频双工 4、工作电压：13V 5、工作温度范围：-30-+70 6、发射功率：≤5W 7、传输距离：3000m。 8、信噪比、优于3db。 9、线路允许最大值＜45欧姆。 10、副机音量：＞60db。 |  | 4 |  |  |
| 2 | 机房电话 | 1、与主机同一品牌 |  | 4 |  |  |
| 辅材及安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 辅材及安装调试费 | 备注：最大接收距离：3公里. 通话模式：FM无线双工 ,功率:5W |  | 1 |  |  |

附件3：(合同样本)

经过公开招标，甲方同意将安徽中医药高等专科学校图书馆4部电梯的无线对讲紧急报警装置安装项目委托乙方安装，按照公开、公平、公正原则，经过双方协商，就有关安装事项订立合同如下：

一、施工地点：安徽中医药高等专科学校图书馆。

二、安装的具体要求

（一）乙方所提供的设备必须符合乙方报价清单指定的品牌及型号。

（二）乙方文明施工，线缆穿管走向平整美观，如因穿管需要开孔，孔口崩脱的墙面负责修复。

(三) 合同期内，乙方在接到甲方保修电话后，应在二小时赶到现场，进行维修。

（四）安装的设备满足芜湖市特种设备监督检验中心对电梯紧急报警装置检测要求，电梯通过检测合格后即通过验收。甲方协调电梯维保单位协助安装。

三、合同价款为_______元，一次性包干。工程验收合格后，付工程款总价95%，余款5%作为质保金，一年后无质量问题后支付。

四、安装工期10天，即合同签订后10日内完工。延期一天罚款200元。

五、未尽事宜，双方协商解决。